別記様式第28号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                　　　　　　　　①

| 配線の試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 印 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備 等の種類 |  | 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 屋外消火栓設備 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 漏電火災警報器 消防機関へ通報する火災報知設備 非常警報設備 放送設備 誘導灯 排煙設備 連結送水管 非常コンセント設備 無線通信補助設備 |  |  |
| 試験項目 |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 結 果 | 結果 |
| 外 観 試 験 | 電源回路の 開閉器・遮 断器等 | 設置場所等 | ―― |  |
|  |  | 開閉器 | ―― |  |
|  |  | 遮断器 | ―― |  |
|  | 耐火耐熱 保護配線 | 保護配線の系路 | 電源回路・操作回路・表示灯回路・警報回路 |  |
|  |  | 電線の種類･太さ | ―― |  |
|  |  | 配線方法 | ―― |  |
|  |  | 接続 | ―― |  |
|  |  | 工事方法 | ―― |  |
|  | 配線（耐火 耐熱保護配 線を除く。） | 電線の種類･太さ | ―― |  |
|  |  | 配線方法 | ―― |  |
|  |  | 接続 | ―― |  |
|  | 耐震措置 |  | ―― |  |
| 機 能 試 験 | 接地抵抗 試験 | 電圧の種別 | 低圧・高圧・特別高圧 |  |
|  |  | 接地抵抗値 | Ω |  |
|  | 絶縁抵抗 試験 | 電源回路 | Ｖ ＭΩ |  |
|  |  | 操作回路 | Ｖ ＭΩ |  |
|  |  | 表示灯回路 | Ｖ ＭΩ |  |
|  |  | 警報回路 | Ｖ ＭΩ |  |

配線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

| 試験項目 |  |  | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機能試験 | 絶縁抵抗試験 | 感知器回路 | V MΩ |  |
|  |  | 付属装置回路等 | V MΩ |  |
|  | 絶縁耐力試験 |  |  |  |
| 備 考 | 試験実施者が有している資格： |  |  |  |

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。

2　選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

3　結果の欄には、良否を記入すること。