## 自動火災報知設備その５
[14 empty] | 自動火災報知設備 （その５） | [6 empty] | 1
警 戒 区 域 |  | 感 知 器 | [15 empty] | 地 区 音 響 装 置 | 発 信 機 | 点 検 結 果
番 号 № | 名 称 | 差動式 |  |  |  | 定温式 |  | 熱アナログ式スポット型 | 煙 式
|  | 分布型 |  |  | ス ポ ッ ト 型 | ス ポ ッ ト 型 | ※ 感 知 線 型 |  | スポット型 | [5 empty] | 分離型
|  | 空 気 管 式 | 熱 電 対 式 | 熱 半 導 体 式 |  |  |  |  | イオン化式 |  | 光 電 式 |  | イオン化アナログ式 | 光電アナログ式 | 光 電 式 |  | 光電アナログ式
[9 empty] | 非 蓄 積 | 蓄 積 | 非 蓄 積 | 蓄 積 |  |  | 非 蓄 積 | 蓄 積
[22 empty] | リスト１ | リスト２
1 | [21 empty] | №１ | ○
2 | [21 empty] | №２ | ／
3 | [21 empty] | №３ | ×
4 | [21 empty] | №４ | Ä
5 | [21 empty] | №５ | －
6 | [21 empty] | №６ | ☆
7 | [21 empty] | №７
8 | [21 empty] | №８
9 | [21 empty] | №９
10 | [21 empty] | №１０
11 | [21 empty] | №１１
12 | [21 empty] | №１２
13 | [21 empty] | №１３
14 | [21 empty] | №１４
15 | [21 empty] | №１５
16
17
18
19
20
合 計
備 考
備考 | １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 受信機の表示番号又は警戒区域図ごとに個数を記入すること。
３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
４ 警戒区域内の感知器の個数が１の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

## 自動火災報知設備その６
[6 empty] | 自動火災報知設備 （その６） |  |  |  | 1
警 戒 区 域 |  | 感 知 器
番 号 № | 名 称 | [5 empty] | 地区音響装置 | 発信機 | 点検結果
|  | 炎感知器 | 熱複合式スポット型 | 熱煙複合式スポット型 | 煙複合式スポット型 | 多信号
[11 empty] | リスト１ | リスト２
1 | [10 empty] | №１ | ○
2 | [10 empty] | №２ | ／
3 | [10 empty] | №３ | ×
4 | [10 empty] | №４ | Ä
5 | [10 empty] | №５ | －
6 | [10 empty] | №６ | ☆
7 | [10 empty] | №７
8 | [10 empty] | №８
9 | [10 empty] | №９
10 | [10 empty] | №１０
11 | [10 empty] | №１１
12 | [10 empty] | №１２
13 | [10 empty] | №１３
14 | [10 empty] | №１４
15 | [10 empty] | №１５
16
17
18
19
20
合 計
備 考
備考 | １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 受信機の表示番号又は警戒区域図ごとに個数を記入すること。
３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
４ 警戒区域内の感知器の個数が１の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

## 自動火災報知設備その７
[14 empty] | 自動火災報知設備 （その７） |  |  |  |  | 1
警 戒 区 域 |  |  |  |  | 差動式分布型 | [8 empty] | 定温式 感知線 型ああ |  | 煙感知器 | 音響装置 | 措置内容
番 号 № | 名 称 | 種別 | 製造番号 | 空気管式 | [5 empty] | 熱電 対式 |  | 熱半導 体式あ
|  |  |  | 空気管長 | 送器 | 作動 | 継続 | 水 高Ｈ／２ | 流通 | 作動 | 回路抵抗 | 作動 | 回路抵抗 | 回路抵抗 | 絶縁抵抗 | 感度 | 音圧
濃度
|  |  |  | ｍ | ｃｃ | 秒 | 秒 | mm | 秒 | mV | Ω | mV | Ω | Ω | ＭΩ |  | ｄＢ |  |  | リスト１ | リスト２
1 | [19 empty] | №１ | ○
2 | [19 empty] | №２ | ／
3 | [19 empty] | №３ | ×
4 | [19 empty] | №４ | Ä
5 | [19 empty] | №５ | －
6 | [19 empty] | №６ | ☆
7 | [19 empty] | №７
8 | [19 empty] | №８
9 | [19 empty] | №９
10 | [19 empty] | №１０
11 | [19 empty] | №１１
12 | [19 empty] | №１２
13 | [19 empty] | №１３
14 | [19 empty] | №１４
15 | [19 empty] | №１５
16
17
18
19
20
21
備 考
備考 | １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 措置欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
３ 種別又は製造番号が示されないものは、記入しないこと。