## フォーム
（１）防火対象物の関係者等との確認事項
物件名 ： 打合せ日 ： 年 月 日
関係者等 ： 様 点検責任者 ： 記録者：
No. | 事前確認のポイント（関係者等との打合せ記録）
1 | 点検対象設備
□消火器具 □屋内消火栓 □スプリンクラ □水噴霧 □泡消火 □不活性ガス消火 □ハロゲン化物消火 □粉末消火 □屋外消火栓 □動力消防ポンプ □自火報 □ガス漏れ □漏火報 □火災通報 □非常警報器具/設備 □避難器具 □誘導灯/標識 □消防用水 □排煙設備 □連結散水 □連結送水管 □非常コンセント □無線通信 □非常電源 □総合操作盤 □他（ ） □簡易自動消火
2 | 点検種別 機器点検 ・ 総合点検
3 | スケジュール
| ① | 全体工程 開始予定日： 年 月 日 終了予定日： 年 月 日
| ② | 点検日毎の指定時間 平日： 時 分～ 時 分 土： 時 分～ 時 分 日： 時 分～ 時 分 祝日： 時 分～ 時 分 夜間： 時 分～ 時 分
| ③ | 地区音響装置の鳴動（地区ベル・非常放送）の指定： 有 ・ 無
指 定 日： 月 日 指定時間： 時 分～ 時 分 指定場所： 階
| ④ | 個別の部屋やエリア等で時間指定がある場所 ： 有 ・ 無
階 室 時 分～ 時 分 階 室 時 分～ 時 分
4 | 点検実施にかかわる制限事項
| ① | 連絡装置
トランシーバー： 可 ・ 否 携帯電話： 可 ・ 否 他（ ）
| ② | デジタルカメラでの撮影
可（ ） ・ 否（ ）
| ③ | 施錠されている場所
階 室
| ④ | 立会依頼の必要な場所
階 室
No. | 事前確認のポイント（関係者等との打合せ記録）
5 | 鍵の管理（借用/返却方法）
| ① | 借用時 ：
| ② | 返却時 ：
6 | 什器や物品などの移動の依頼
7 | 危険場所の確認と対処方法
場所 ： 対処 ：
8 | 点検日のお知らせ方法
関係者等が実施 ・ 当社が実施 ： 各住戸へのポスティング・共用部分へ掲示
9 | 関係者等連絡先
| ① | 責任者名 ： 緊急連絡先：
| ② | 立会者名 ： 緊急連絡先：
| ③ | テナント責任者名： 緊急連絡先：
| ④ | テナント立会者名： 緊急連絡先：
10 | 電源の借用
コンセントの使用 : 可 ・ 否 場所 ：
11 | 休憩場所の利用
12 | 喫煙の確認
喫煙： 可（場所： ） ・ 否
13 | トイレの確認
トイレの使用場所の指定： 有（場所： ） ・ 無
14 | 駐車場の使用
15 | 点検実施者リスト（作業員名簿）
| ① | 指定書式 ： 有 ・ 無
| ② | 提出時期 ： 月 日
16 | 点検終了後の作業報告書 ： 有 ・ 無
作業報告書の指定 ： 有 ・ 無
17 | 関係図書の入手
18 | 前回の点検以降からの変更箇所
| ① | テナントの変更 ： 有 ・ 無
| ② | 使用用途や使用環境が変更となった場所 ： 有 ・ 無
19 | 防災関連拠点
20 | 防災システムの確認
21 | 関係者等からの要望事項
（２）自社内での確認事項
No. | 事前確認チェックリスト（点検実施前日以前） |  | チェック
1 | 点検用図面および関連図書
□消火器具 □屋内消火栓 □スプリンクラ □水噴霧 □泡消火 □不活性ガス消火 □ハロゲン化物消火 □粉末消火 □屋外消火栓 □動力消防ポンプ □自火報 □ガス漏れ □漏火報 □火災通報 □非常警報器具/設備 □避難器具 □誘導灯/標識 □消防用水 □排煙設備 □連結散水 □連結送水管 □非常コンセント □無線通信 □非常電源 □総合操作盤 □他（ ） □簡易自動消火
2 | 機材・装備品
| ① | 試験器（校正の有効期限を確認） | □
| ② | 測定器（ゼロ点チェックなど） | □
| ③ | 着脱器（感知器のメーカーによって異なる） | □
| ④ | 工具類（数量を確認し記録する） | □
| ⑤ | 連絡装置（電池の予備、充電などを確認） | □
| ⑥ | 照明器具（電池の予備・充電などを確認） | □
| ⑦ | 「点検実施中」、「防災設備点検中」などの標識 | □
| ⑧ | 足場（脚立，リフターなど） | □
3 | 受信機等の取扱方法の確認
| ① | 受信機 | □
| ② | 他制御盤（非常放送，火通，ハロンなど） | □
4 | 防災システムの確認
| ① | 防災システムの把握（点検中の他設備への影響）
| ② | 連動/移報出力先の設備 （消防機関・警備保障会社等他の設備） | □
| ③ | 停止機能（停止スイッチ）無：○○設備 | □
5 | 前回の点検以降の変更箇所の確認
□
6 | 人員配置の確認（保有資格・実務経験・年齢などで適正配置）
| ① | 受信機担当者： | □
| ② | 現地担当者： | □
| ③ | 点検補助作業者： | □
（３）点検当日の確認事項
No. | 点検当日のチェックリスト |  | チェック
1 | 点検作業員への確認と周知
| ① | 点検作業員の健康状態（体調不良，酒気などがある場合は退場させる） | □
| ② | 服装など（腕章，名札，作業帽，汚れなど） | □
| ③ | 消防設備士の免状・消防設備点検資格証の携帯 | □
| ④ | 当日の点検設備および点検範囲 | □
| ⑤ | 時間指定のある場所と時間（地区音響装置の鳴動など） | □
| ⑥ | 連絡装置および連絡方法 | □
| ⑦ | デジタルカメラでの撮影が可能か否か | □
| ⑧ | 施錠されている場所への入室 | □
| ⑨ | 立会の必要な部屋への入室 | □
| ⑩ | 鍵の借用と返却方法 | □
| ⑪ | ELV，ESCなど停止装置 | □
| ⑫ | 前回の点検以降の変更箇所（改修工事，テナント，間仕切りなど） | □
| ⑬ | 消防機関・警備保障会社・表示機設置場所・専用電話機（起動装置）設置場所等への連絡要請 | □
| ⑭ | 関係者等の連絡先（責任者，担当者など） | □
| ⑮ | 電源の使用箇所（コンセントなど） | □
| ⑯ | 休憩場所（場所，時間の制約など） | □
| ⑰ | 喫煙（指定場所） | □
| ⑱ | トイレ（指定場所） | □
| ⑲ | 人員配置（受信機，現地試験者，連絡者） | □
| ⑳ | KY（危険予知）の実施（危険場所と対処方法，第三者との接触防止など） | □
| ㉑ | その他（関係者等との事前打合せ内容、携帯電話の使用場所、要望事項など） | □
2 | 点検中の注意事項および点検者への周知
| ① | 防火シャッター等の起動確認時は、周囲の状況をよく確認し、安全に配慮すること | □
| ② | 点検実施中に受信機が停止する等システム異常（故障）が発生した場合には、点検を中止して原因究明をし、復旧するまでは点検を再開しないこと | □
| ③ | 音響停止をしたにもかかわらずベル・音声警報音が聞えた場合は、点検を中止し受信機の点検者と連絡をとりあい適切な対処をすること | □
| ④ | ガス系消火設備の放出区域でサイレンの鳴動音や警報音（退避放送）が聞えた場合はただちに避難し、関係者等に連絡すること | □
| ⑤ | 誤って器物等を破損または汚損してしまった場合には、直ちに関係者等に報告し、誠意をもって対応すること | □
| ⑥ | 防火対象物の利用者が在館している場合は、第三者との接触や点検器具等で建物にキズをつけないように細心の注意をすること | □
| ⑦ | 点検先の秘密事項を知った場合には、他に漏洩しないこと（ＳＮＳ(social networking service)など） | □
| ⑧ | 各室内へ入るときは必ずノックをしてから入室すること | □
| ⑨ | 椅子、机等を移動した場合は、必ずもとの位置に戻すこと | □
| ⑩ | 携帯電話はマナーモードに設定するか、電源を切ること | □
| ⑪ | 無線機等で作業確認等を行う際は、言葉遣い・声の大きさ・音量に注意すること | □
| ⑫ | 点検中私語（むだばなし）は厳につつしむこと | □
3 | 防災センター
| ① | 連動停止・移報・音響装置を停止した場合は、連動停止チェックリストに記録する。 | □
| ② | 移報/連動先への点検開始の連絡（消防機関・警備保障会社・表示機設置場所・専用電話機（起動装置）設置場所等） | □
| ③ | 館内に点検開始のアナウンス | □
| ④ | 「点検実施中」・「防災設備点検中」等標識の掲示 | □
（４）点検終了後の確認事項
No. | 点検終了時チェックリスト |  | チェック
1 | 点検終了後の確認
| ① | 全ての作業が終了したことを確認したうえで、受信機のスイッチ類は平常監視状態に戻す（必ず２名でチェックする） なお、関係者等にも確認していただく | □
| ② | 解錠した扉の施錠を確認したか | □
| ③ | 借用したセキュリティカード・鍵・腕章・名札等は返却したか | □
| ④ | 点検作業者の人数を確認（点呼）すること | □
| ⑤ | 点検機材，工具，測定器の数量を確認したか | □
| ⑥ | 掲示した標識類「点検実施中」・「防災設備点検中」等を取外したか | □
| ⑦ | 消防機関・警備保障会社・表示機設置場所・専用電話機（起動装置）設置場所等にも点検作業が終了したことを連絡したか | □
2 | 関係者等への最終報告（当日のスケジュール終了）
| ① | 点検作業が終了したらその旨を関係者等に報告したか | □
| ② | 点検実施前に放送設備を利用した場合には、点検終了後、点検が終了した旨を放送したか | □
| ③ | すべての点検が終了した後に点検作業報告書を作成し提出したか | □
※ 全てのスケジュールが終了した段階で、点検結果報告書と不良個所を記録した報告書を関係者等へ速やかに提出する

## 変更（記入例）
（１）防火対象物の関係者等との確認事項
物件名 ： ●●●ビル 打合せ日 ： ●●●●年●●月●●日
関係者等 ： ●●課●●様 点検責任者 ： ●● 記録者： ●●
No. | 事前確認のポイント（関係者等との打合せ記録）
1 | 点検対象設備
□消火器具 □屋内消火栓 □スプリンクラ □水噴霧 □泡消火 □不活性ガス消火 □ハロゲン化物消火 □粉末消火 □屋外消火栓 □動力消防ポンプ ■自火報 ■ガス漏れ □漏火報 ■火災通報 ■非常警報器具/設備 □避難器具 □誘導灯/標識 □消防用水 ■排煙設備 □連結散水 □連結送水管 □非常コンセント □無線通信 □非常電源 □総合操作盤 □他（ ） □簡易自動消火
2 | 点検種別 機器点検 ・ 総合点検
3 | スケジュール
| ① | 全体工程 開始予定日：○○○○年○○月○○日 終了予定日：○○○○年○○月○○日
| ② | 点検日毎の指定時間 平日：○○時○○分～○○時○○分 土：○○時○○分～○○時○○分 日：○○時○○分～○○時○○分 祝日：○○時○○分～○○時○○分 夜間：○○時○○分～○○時○○分
| ③ | 地区音響装置の鳴動（地区ベル・非常放送）の指定： 有 ・ 無
指 定 日：○○月○○日 指定時間：○○時○○分～○○時○○分 指定場所：○○階
| ④ | 個別の部屋やエリア等で時間指定がある場所 ： 有 ・ 無
○○階 ○○室 ○○時○○分～○○時○○分 ○○階 ○○室 ○○時○○分～○○時○○分
4 | 点検実施にかかわる制限事項
| ① | 連絡装置
トランシーバー： 可 ・ 否 携帯電話： 可 ・ 否 他（ ）
| ② | デジタルカメラでの撮影
可：撮影場所の制限なし、制限あり（都度許可が必要） ・ 否
| ③ | 施錠されている場所
○○階 ○○室 ○○氏に立会いを依頼する
| ④ | 立会依頼の必要な場所
○○階 ○○室 各所の責任者に立会いを依頼する
No. | 事前確認のポイント（関係者等との打合せ記録）
5 | 鍵の管理（借用/返却方法）
| ① | 借用時 ： 防災センター○○氏に申し出る
| ② | 返却時 ： 同上（17時前に返却）
6 | 什器や物品などの移動の依頼
什器 物品（高価品・貴重品など） パソコン 他（ ）
7 | 危険場所の確認と対処方法
場所 ： 地下ピット 対処 ： 酸素濃度を測定し、異常がないことを確認後、入室する。
8 | 点検日のお知らせ方法
関係者等が実施 ・ 当社が実施 ： 各住戸へのポスティング・共用部分へ掲示
9 | 関係者等連絡先
| ① | 責任者名 ： 緊急連絡先：
| ② | 立会者名 ： 緊急連絡先：
| ③ | テナント責任者名： 緊急連絡先：
| ④ | テナント立会者名： 緊急連絡先：
10 | 電源の借用
コンセントの使用 : 可 ・ 否 場所 ： 防災センターの壁面
11 | 休憩場所の利用
場所：地下1階電気室 時間：○○時○○分～○○時○○分
12 | 喫煙の確認
喫煙： 可（場所： ） ・ 否
13 | トイレの確認
トイレの使用場所の指定： 有（場所： ） ・ 無
14 | 駐車場の使用
駐車スペース：No.5および6（普通車2台）
15 | 点検実施者リスト（作業員名簿）
| ① | 指定書式 ： 有 ・ 無
| ② | 提出時期 ： ○○月○○日
16 | 点検終了後の作業報告書 ： 有 ・ 無
作業報告書の指定 ： 有 ・ 無
17 | 関係図書の入手
設備図、連動表、受信機の取扱説明書・機器図、前回点検結果報告書など
18 | 前回の点検以降からの変更箇所
| ① | テナントの変更 ： 有 ・ 無
○○階○○店舗が○○店舗へ変更となった。
| ② | 使用用途や使用環境が変更となった場所 ： 有 ・ 無
○○階の倉庫として使用していたところを事務室として使用するようになった。
19 | 防災関連拠点
中央監視室 守衛所 ナースステーション 他（ ）
20 | 防災システムの確認
| ① | 連動/移報出力先の設備 （消防機関・警備保障会社等他の設備）
| ② | ELV、ESC、搬送機などの停止装置
21 | 関係者等からの要望事項
館内は、危険物の持ち込みを禁止しているので、加熱試験器にベンジンを注ぐ場合は、屋外で行うこと。
（２）自社内での確認事項
No. | 事前確認チェックリスト（点検実施前日以前） |  | チェック
1 | 点検用図面および関連図書
□消火器具 □屋内消火栓 □スプリンクラ □水噴霧 □泡消火 □不活性ガス消火 □ハロゲン化物消火 □粉末消火 □屋外消火栓 □動力消防ポンプ ■自火報 ■ガス漏れ □漏火報 ■火災通報 ■非常警報器具/設備 □避難器具 □誘導灯/標識 □消防用水 ■排煙設備 □連結散水 □連結送水管 □非常コンセント □無線通信 □非常電源 □総合操作盤 □他（ ） □簡易自動消火
2 | 機材・装備品
| ① | 試験器（校正の有効期限を確認） | ☑
| ② | 測定器（ゼロ点チェックなど） | ☑
| ③ | 着脱器（感知器のメーカーによって異なる） | ☑
| ④ | 工具類（数量を確認し記録する） | ☑
| ⑤ | 連絡装置（電池の予備、充電などを確認） | ☑
| ⑥ | 照明器具（電池の予備・充電などを確認） | ☑
| ⑦ | 「点検実施中」、「防災設備点検中」などの標識 | ☑
| ⑧ | 足場（脚立，リフターなど） | ☑
3 | 受信機等の取扱方法の確認
| ① | 受信機 | ☑
| ② | 他制御盤（非常放送，火通，ハロンなど） | ☑
4 | 防災システムの確認
| ① | 防災システムの把握（点検中の他設備への影響）
| ② | 連動/移報出力先の設備 （消防機関・警備保障会社等他の設備） | ☑
| ③ | 停止機能（停止スイッチ）無：○○設備 | ☑
5 | 前回の点検以降の変更箇所の確認
|  | ・建物の用途が変わった場合、自動火災報知設備との連動が必要になっていないか確認する。 ・電話回線がＩＰ電話回線に変わった場合、消防機関へ緊急通報発信ができる回線であること、火災通報装置がＩＰ電話回線 に対応した機種 であることを確認する。 ・建物の住所、名称等が変わった場合、火災通報装置のメッセージが変更されていることを確認する。 | ☑
6 | 人員配置の確認（保有資格・実務経験・年齢などで適正配置）
| ① | 受信機担当者：○○ | ☑
| ② | 現地担当者：○○，○○ | ☑
| ③ | 点検補助作業者：○○ | ☑
（３）点検当日の確認事項
No. | 点検当日のチェックリスト |  | チェック
1 | 点検作業員への確認と周知
| ① | 点検作業員の健康状態（体調不良，酒気などがある場合は退場させる） | ☑
| ② | 服装など（腕章，名札，作業帽，汚れなど） | ☑
| ③ | 消防設備士の免状・消防設備点検資格証の携帯 | ☑
| ④ | 当日の点検設備および点検範囲 | ☑
| ⑤ | 時間指定のある場所と時間（地区音響装置の鳴動など） | ☑
| ⑥ | 連絡装置および連絡方法 | ☑
| ⑦ | デジタルカメラでの撮影が可能か否か | ☑
| ⑧ | 施錠されている場所への入室 | ☑
| ⑨ | 立会の必要な部屋への入室 | ☑
| ⑩ | 鍵の借用と返却方法 | ☑
| ⑪ | ELV，ESCなど停止装置 | ☑
| ⑫ | 前回の点検以降の変更箇所（改修工事，テナント，間仕切りなど） | ☑
| ⑬ | 消防機関・警備保障会社・表示機設置場所・専用電話機（起動装置）設置場所等への連絡要請 | ☑
| ⑭ | 関係者等の連絡先（責任者，担当者など） | ☑
| ⑮ | 電源の使用箇所（コンセントなど） | ☑
| ⑯ | 休憩場所（場所，時間の制約など） | ☑
| ⑰ | 喫煙（指定場所） | ☑
| ⑱ | トイレ（指定場所） | ☑
| ⑲ | 人員配置（受信機，現地試験者，連絡者） | ☑
| ⑳ | KY（危険予知）の実施（危険場所と対処方法，第三者との接触防止など） | ☑
| ㉑ | その他（関係者等との事前打合せ内容、携帯電話の使用場所、要望事項など）要望事項など | ☑
2 | 点検中の注意事項および点検者への周知
| ① | 防火シャッター等の起動確認時は、周囲の状況をよく確認し、安全に配慮すること | ☑
| ② | 点検実施中に受信機が停止する等システム異常（故障）が発生した場合には、点検を中止して原因究明をし、復旧するまでは点検を再開しないこと | ☑
| ③ | 音響停止をしたにもかかわらずベル・音声警報音が聞えた場合は、点検を中止し受信 機の点検者と連絡をとりあい適切な対処をすること | ☑
| ④ | ガス系消火設備の放出区域でサイレンの鳴動音や警報音（退避放送）が聞えた場合はただちに避難し、関係者等に連絡すること | ☑
| ⑤ | 誤って器物等を破損または汚損してしまった場合には、直ちに関係者等に報告し、誠意をもって対応すること | ☑
| ⑥ | 防火対象物の利用者が在館している場合は、第三者との接触や点検器具等で建物にキズをつけないように細心の注意をすること | ☑
| ⑦ | 点検先の秘密事項を知った場合には、他に漏洩しないこと（ＳＮＳ(social networking service)など） | ☑
| ⑧ | 各室内へ入るときは必ずノックをしてから入室すること | ☑
| ⑨ | 椅子、机等を移動した場合は、必ずもとの位置に戻すこと | ☑
| ⑩ | 携帯電話はマナーモードに設定するか、電源を切ること | ☑
| ⑪ | 無線機等で作業確認等を行う際は、言葉遣い・声の大きさ・音量に注意すること | ☑
| ⑫ | 点検中私語（むだばなし）は厳につつしむこと | ☑
3 | 防災センター
| ① | 連動遮断・移報・音響装置を停止した場合は、連動遮断チェックリストに記録する。 | ☑
| ② | 移報/連動先への点検開始の連絡（消防機関・警備保障会社・表示機設置場所等・専用電話機（起動装置）設置場所等） | ☑
| ③ | 館内に点検開始のアナウンス | ☑
| ④ | 「点検実施中」・「防災設備点検中」等標識の掲示 | ☑
（４）点検終了後の確認事項
No. | 点検終了時チェックリスト |  | チェック
1 | 点検終了後の確認
| ① | 全ての作業が終了したことを確認したうえで、受信機のスイッチ類は平常監視状態に戻す（必ず２名でチェックする） なお、関係者等にも確認していただく | ☑
| ② | 解錠した扉の施錠を確認したか | ☑
| ③ | 借用したセキュリティカード・鍵・腕章・名札等は返却したか | ☑
| ④ | 点検作業者の人数を確認（点呼）すること | ☑
| ⑤ | 点検機材，工具，測定器の数量を確認したか | ☑
| ⑥ | 掲示した標識類「点検実施中」・「防災設備点検中」等を取外したか | ☑
| ⑦ | 消防機関・警備保障会社・表示機設置場所・専用電話機（起動装置）設置場所等にも点検作業が終了したことを連絡したか | ☑
2 | 関係者等への最終報告（当日のスケジュール終了）
| ① | 点検作業が終了したらその旨を関係者等に報告したか | ☑
| ② | 点検実施前に放送設備を利用した場合には、点検終了後、点検が終了した旨を放送したか | ☑
| ③ | すべての点検が終了した後に点検作業報告書を作成し提出したか | ☑
※ 全てのスケジュールが終了した段階で、点検結果報告書と不良個所を記録した報告書を関係者等へ速やかに提出する